Truppausbildung Teil 1 Grundausbildungslehrgang
Truppausbildung Teil 1
Grundausbildungslehrgang
Ausbildungshilfe für den Ausbildungsabschnitt
Brennen und Löschen

---
Lernziel
Lernziel
Die Zusammenhänge zwischen den Verbrennungsvoraussetzungen und den Löschwirkungen der Löschmittel in den Grundzügen erklären können.

---
Ausbildungsorganisation
Ausbildungsorganisation
Thema: Brennen und Löschen
Theoretische Ausbildung	Praktische Ausbildung
Verbrennungsvoraussetzungen
Verbrennungsvorgang (Oxidation)
Verbrennungsprodukte (Atemgifte)
Brandklassen
Hauptlöschwirkungen (Kühlen, Ersticken)
Löschmittel

---
Oxidation und Verbrennung
Oxidation und Verbrennung
Verbrennung ist ein schneller unter Feuererscheinung ablaufender Oxidationsvorgang
Oxidation nennt man den chemischen Vorgang, der Verbindung von Elementen mit Sauerstoff. Bei der Oxidation wird Energie freigesetzt.
Weniger heftig ablaufende Oxidationsvorgänge sind z.B. Korrosionen (Rostbildung) an Metallen.

---
... Oxidation und Verbrennung
... Oxidation und Verbrennung
+
=
Kohlenstoff
Sauerstoff
Kohlendioxid

---
Vorbedingungen für eine Verbrennung
Vorbedingungen für eine Verbrennung
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Zündfähiges
Gemisch
Zündquelle

---
Arten der Verbrennung
Arten der Verbrennung
Die Verbrennung ist ein chemischer Vorgang, bei dem sich ein brennbarer Stoff unter Feuererscheinung (Licht- und Wärmeentwicklung) mit Sauerstoff verbindet.
z.B. Butan, Propan
z.B. Benzin, Öl
z.B. Wachs
z.B. Holzkohle
Koks
Leichtmetalle
es bildet sich keine Flamme
Feste Stoffe
Glutbildende
Stoffe
Flüssige Stoffe
Gasförmige Stoffe
Flüssigwerdende
Stoffe

---
Entzündbarkeit von Brennstoffen
Entzündbarkeit von Brennstoffen
Die Entzündbarkeit ist abhängig von
derArt des Stoffes
der chemischen Zusammensetzung
Reinheit
der Eigenschaft des Stoffes
Zündtemperatur
Flammpunkt
Fähigkeit, Dämpfe zu bilden
Abbrandrate
dem Zustand des Stoffes
Aggregatzustand
Spezifische Oberfläche Beispiel Holzklotz, Span, Holzwolle
Feuchtigkeit
Temperatur

---
Entzündbarkeit brennbarer Stoffe
Entzündbarkeit brennbarer Stoffe
Selbstentzündlich
Entzündet sich ohne
äußere Wärmezufuhr
(chem. Reaktion)
Leicht entzündlich
Entzündet sich bei
geringer Wärmezufuhr
(Funken)
Normal entzündlich
Entzündet sich bei
normaler Wärmezufuhr
(Streichholz)
Schwer entzündlich
Entzündet sich bei
stärkerer Wärmezufuhr
(Lötlampe)

---
Leicht brennbar
Diese Stoffe brennen nach der Entzündung und Fortnahme der Zündquelle
mit hoher Geschwindigkeit ab.
Beispiele:
Stroh
Zellhorn
Brennbare Gase

---
Normal brennbar
Diese Stoffe brennen nach der Entzündung und Fortnahme der Zündquelle
mit normaler Geschwindigkeit ab.
Beispiele:
Holz
Pappe
Papier

---
Schwer brennbar
Diese Stoffe brennen nach der Entzündung nur unter ständiger Wärmezufuhr
ab.
Beispiele:
Schafwolle
Baumwolle
Leichtbauplatten

---
Leicht brennbar
Diese Stoffe brennen nach der Entzündung und Fortnahme der Zündquelle
mit hoher Geschwindigkeit ab.
Beispiele:
Stroh
Zellhorn
Brennbare Gase
Normal brennbar
Diese Stoffe brennen nach der Entzündung und Fortnahme der Zündquelle
mit normaler Geschwindigkeit ab.
Beispiele:
Holz
Pappe
Schwer brennbar
Diese Stoffe brennen nach der Entzündung nur unter ständiger Wärmezufuhr
ab.
Beispiele:
Schafwolle
Baumwolle
Leichtbauplatten

---
Zündquellen
Zündquellen
Externe Zündquellen
Interne Zündquellen
Heiße Oberflächen
Offene Flamme
Kompressionswärme
Blitzschlag
Funkenbildung
Elektrische Überlast
Chemische Reaktion
Chemische Reaktion
Chemische Reaktion
Biologische Reaktion
Selbstentzündung bei Futtermittel

---
Besonderheit bei brennbaren Flüssigkeiten
Besonderheit bei brennbaren Flüssigkeiten
Verbrennungstemperatur
ist die Temperatur, die durch die freiwerdende Wärme entsteht.
ist die Temperatur, bei der eine brennbare Flüssigkeit soviel brennbare Dämpfe entwickelt, dass bei Annäherung einer Zündquelle die Dämpfe entflammen und bei Wegnahme wieder erlöschen.
Flammpunkt
ist die Temperatur, bei der eine brennbare Flüssigkeit soviel brennbare Dämpfe entwickelt, dass bei Annäherung einer Zündquelle die Dämpfe entflammen und
bei Wegnahme weiter brennen.
Brennpunkt
ist die Temperatur, bei der sich brennbare Flüssigkeiten an einer heißen Oberfläche entzünden.
Zündtemperatur

---
Flammpunkt
Benzin (Motorbenzin) ist eine Flüssigkeit mit einem besonders niedrigen Flammpunkt, der bei ungefähr -25 Grad Celsius liegt. Das bedeutet, dass Benzin bereits bei Temperaturen von -25 Grad Celsius oder höher ausreichend Dämpfe bildet, die in der Lage sind, sich in Anwesenheit einer Zündquelle zu entzünden.
Dieselkraftstoff besitzt einen relativ hohen Flammpunkt über +55°C. Erhitzt man ihn stark, so bilden sich mit Luft explosible Gemische.

---
Verbrennungsprodukte (Atemgifte)
Verbrennungsprodukte (Atemgifte)
Atemgift
Atemgift
Kohlenmonoxid,
Kohlendioxid
Nitrose Gase
(Chlor)
< 15 % führt zu plötzlichem Zusammenbrechen ohne Vorzeichen
Schädigung lebenswichtiger
Organe
Atemstillstand
Tod
Sauerstoff in Folge der Verbrennung
vermindert / verbraucht
Brandrauch

---
Einteilung in Brandklassen
Einteilung in Brandklassen
Brandklassen

---
Einteilung in Brandklassen
Brandklasse A
Brennbare, feste Stoffe
Brandklasse B
Brennbare, flüssige und flüssig werdende Stoffe
Brandklasse D
Brennbare Metalle
Brandklasse C
Brennbare, gasförmige Stoffe
Brandklasse F
Fettbrände in Frittier- und Fettbackgeräten

---
Arten von Löschmittel
Löschmittel
Stand: März 2025

---
Arten von Löschmitteln
Brennbarer Stoff
Zündenergie
Sauerstoff
Kohlen-dioxid
Verdrängen
Schaum
Trennen
Wasser
Schwer-schaum
Abkühlen
Trennen

---
Arten von Löschmitteln
Arten von Löschmitteln
Brennbarer Stoff
Zündenergie
Sauerstoff
Inhibition: Hemmung der Molekular-bewegungen (Wandeffekt)
Pulver
Stickeffekt durch trennende Wirkung (nur bei Glutbrand)

---
Einsatzmöglichkeiten der Löschmittel
Einsatzmöglichkeiten der Löschmittel
Löschmittel
Arten des
Brennbaren
Stoffes /
Brandklassen
feste brennbare Stoffe
(außer Metalle) z.B.
Kohle Holz
Stroh, Textilien, Papier
usw.
gasförmige brennbare
Stoffe
insbesondere unter Druck
stehende Gase
z.B.
Azetylen, Butan, Methan
Wasserstoff, Erdgas
usw.
Brennbare Metalle
z.B.
Aluminium, Kalium
Lithium, Magnesium,
und deren
Verbindungen
flüssige und
flüssig werdende
brennbare Stoffe
z.B.
Benzin, Lack, Öl, Teer,
Wachs, Verdünnung
usw.
Brennbare Fette
z.B.
erhitzte Speiseöle und
Fette in
Fritiergeräten
Wasser
Schaum
ABC-Pulver
BC-Pulver
Metallbrand-
pulver
Kohlendioxid
Fettbrand-
löschmittel

---
Einsatzhäufigkeit der Löschmittel
Einsatzhäufigkeit der Löschmittel
Wasser
Einsatzbereich bei
ca. 95 % der Brände
Restliche
(Löschgase)
Einsatzbereich bei
ca. 1 % der Brände
Einsatzbereich bei
ca. 3 % der Brände
Schaum
Pulver
Einsatzbereich bei
ca. 1 % der Brände

---
Löschmittel Wasser
Löschmittel Wasser
Stören der energetischen Voraussetzung
Abkühlen

---
… Löschmittel Wasser
… Löschmittel Wasser
Vorteile:
Nachteile:
Wasser gefriert bei Temperaturen unter 0° C
Nicht mehr förderbar mit Pumpen
Volumenvergrößerung um ca. 10 % (Zerstörung von Behältern)
nicht für alle Brände einsetzbar
Gefahr von Wasserschäden
größte spezifische Kühlleistung aller Löschmittel
meist reichlich vorhanden
einfache Förderung und Transport
preiswert
größte Wurfweite und Wurfhöhe aller Löschmittel
ungiftig und chemisch weitgehend neutral
Anwendung in verschiedenen Strahlformen
Vollstrahl
Sprühstrahl
Nebelstrahl (Hohlstrahlrohr)

---
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Strahlformen
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Strahlformen
Vollstrahl
Sprühstrahl
Nebelstrahl
Vorteile
große Wurfweite
große Wurfhöhe
große Auftreffwucht
große Eindringtiefe
Vorteile
sehr gute Kühlleistung
minimaler Wasserschaden
Nachteile
geringe Wurfweite
geringe Wurfhöhe
geringe Eindringtiefe
Nachteile
geringe Wurfweite
geringe Wurfhöhe
geringe Eindringtiefe
Verbrühungsgefahr
Vorteile
große Kühlleistung
große Flächenabdeckung
geringe Aufwirbelung
Nachteile
geringere Kühlleitung gegenüber Sprühstrahl
Aufwirbeln von Brandgut (Staub)

---
Einsatzgrenzen für das Löschmittel Wasser
Einsatzgrenzen für das Löschmittel Wasser
Metallbränden
Stoffe der Brandklasse F
Rußbrand in Schornsteinen
chemischen Stoffen, die mit Wasser heftig reagieren
Ungeeignet bei
Bedingt geeignet für
Stoffe der Brandklasse B
Stoffe der Brandklasse C
Brände in elektrischen Anlagen
Brände in Verbindung mit Säuren und Laugen
Staubbrände
Thermische Zersetzung von Düngemittel
Brände von quellfähigen Stoffen
Brände von wasseraufsaugenden Stoffen

---
Löschmittel Pulver
Löschmittel Pulver
Inhibition
(von lateinisch inhibere ‚hemmen‘, ‚unterbinden‘, ‚anhalten‘)
Störung der katalytischen Voraussetzung
Inhibition

---
Löschmittel Pulver
Löschmittel Pulver
Eine Vorbedingung für die Verbrennung ist das Vorhandensein von Radikalen. Beim Löscheinsatz werden Pulverteilchen als Wolke in die Flamme eingebracht. Die vorhandenen Radikale geben ihre Energie an die Pulverteilchen ab, was zum Abbruch der Kettenreaktion und damit zum Erlöschen der Flamme führt.
Diese Löschwirkung wird als Inhibition bezeichnet.
Stickeffekt durch trennende Wirkung(nur bei Glutbrand)bei Einsatz von ABC-Pulver

---
… Löschmittel Pulver
… Löschmittel Pulver
schlagartige Löschwirkung bei Stoffen, die nur mit Flamme brennen
für Menschen, Tiere und Pflanzen weitgehend ungefährlich
Vorteile
Nachteile
Schäden durch Verschmutzung
Gefahr der Rückzündung
Sichtbehinderung durch die Pulverwolke
Sinterschicht ist elektrisch leitend

---
Löschmittel Schaum
Löschmittel Schaum
Störung der stofflichen Voraussetzung
Ersticken
Trennen

---
… Löschmittel Schaum
… Löschmittel Schaum
Maßgebend für die Einteilung ist die Verschäumungszahl (VZ)
Die Verschäumungszahl ist das Verhältnis zwischen
Flüssigkeitsvolumen (Wasser / Schaummittel) zu Schaumvolumen
Das Löschmittel Schaum besteht aus den Komponenten
Wasser
Luft
Schaummittel
Das Löschmittel Schaum wird unterteilt in
Schwerschaum VZ	von 4	bis	20
Mittelschaum VZ	von 20	bis	200

---
… Löschmittel Schaum
Hinweise für den Schaumeinsatz
erst mit dem Löschvorgang beginnen, wenn Schaum aus dem Schaumrohr austritt
Schaumstrahl nicht direkt in die brennende Flüssigkeit halten
beim Ausschäumen von Räumen, sicherstellen, dass keine Personen im Raum sind
keinen Schaum in elektrischen Anlagen einsetzen

---
… Löschmittel Schaum
Schwerschaum
Löschwirkung
Trennen
Abkühlen
Anwendungsbereiche
Löschen von Bränden der Brandklasse A
Löschen von Bränden der Brandklasse B
Schutz von brandgefährdeten Objekten

---
… Löschmittel Schaum
Mittelschaum
Löschwirkung
Trennen
Abkühlen
Anwendungsbereiche
Löschen von Bränden der Brandklasse A
Löschen von Bränden der Brandklasse B
Einschäumen bzw. Fluten von brandgefährdeten Objekten

---
Löschmittel CO2
Löschmittel CO2
Störung der stofflichen Voraussetzung
Ersticken

---
… Löschmittel CO2
… Löschmittel CO2
Kohlendioxid ist ein farb-, geschmack- und geruchloses Gas mit einer erstickenden Löschwirkung
Vorteile
hinterlässt keine Rückstände
elektrisch nicht leitend
Nachteile
Atemgift
Gefahr der Rückzündung
im Freien fast immer wirkungslos
geringe Löschwirkung bei großen Entfernungen
chemische Reaktion bei hohen Verbrennungstemperaturen möglich
Kälteschock möglich

---
Truppausbildung Teil 1
Brennen und Löschen
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit